2014. 1.

「수도계량기 등 동파주의보」발령

	소방방재청 (재난상황실)

「수도계량기 등 동파주의보」발령

Ⅰ. 발령배경

□ 매년 겨울철 동파된 수도계량기 등의 교체를 위한 경제적  손실이 막대하고 이로 인한 국민불편 초래

※ 최근 3년 연평균 71,549건의 동파계량기 동파사고 발생

○ 일반적으로 동파는 영하 5℃에서부터 발생하기 시작해 영하 10℃ 미만이 이틀 이상 지속될 때 기하급수적으로 증가

□ 다음주(1.13~18)에는 시베리아에서 몰려오는 한파의 영향으로  부산‧제주지역을 제외한 전국이 영하 5~10℃까지 기온이 5일간 지속될 것으로 예상

○ 이번 한파상황은 올겨울 들어 가장 긴 기간을 나타내는 상황으로 수도계량기 등에 대한 동파발생 증가 우려

< 다음 주 최저/최고기온 전망(기상청) >

지점	13(월)	14(화)	15(수)	16(목)	17(금)	18(토)	19(일)
서울	-10/-3	-9/0	-8/1	-7/2	-5/2	-5/3	-3/4
춘천	-13/-2	-11/-1	-9/0	-8/0	-8/0	-7/0	-7/1
강릉	-7/2	-4/3	-4/3	-3/5	-3/5	-3/4	-2/5
대전	-9/2	-8/2	-7/1	-7/2	-7/2	-6/2	-5/5
청주	-7/1	-8/1	-7/1	-6/2	-6/2	-5/2	-4/4
광주	-4/3	-5/4	-5/4	-4/4	-4/4	-3/4	-2/6
전주	-6/2	-6/3	-5/3	-5/2	-5/2	-4/4	-3/5
부산	-2/6	-2/6	-2/6	-1/7	-1/7	1/10	3/11
대구	-5/2	-6/3	-6/4	-5/3	-5/3	-4/6	-3/6
제주	3/6	4/7	5/8	5/8	5/8	5/9	6/11

□ 따라서, 국민들의 경각심을 고취시키고 예방요령의 전파를 통해 피해 최소화를 도모코자 함

Ⅱ. 발령배용

○ 발령목적 : 1.13(월)~18(토)일에 올겨울 들어 가장 긴 기간의  한파상황이 지속될 것으로 예상됨에 따라 수도계량기 등의 동파사고 최소화를 위한 안전사고 주의보 발령

○ 법적근거 : 국민생활주변 안전사고 예보제 운영에 관한 규정(훈령)

○ 발령종류 : 주의보(안전사고 발생 및 피해확산 우려시)

○ 발령절차 : 운영협의회 심의 의결(서면심의)

○ 발령기간 : 2014. 1. 13(월)~18(토) / 부산‧제주 제외한 전국

Ⅲ. 관련 통계(최근 3년간 동파사고 현황)

□ 연평균 71,549건 : 1월_34천건(48%) → 2월_24천건(33%) → 3월_7천건(9%) 등

□ 시기별‧지역별 세부내역

											(기준 : 건)
구분	‘12~’13					‘11~’12					‘10~’11
	계	11월 ~12월	1월	2월	3월	계	11월 ~12월	1월	2월	3월	계	11월 ~12월	1월	2월	3월
계	46,078	8,080	24,315	9,694	3,989	41,069	3,131	10,829	22,500	4,609	127,502	9,827	67,330	38,778	11,567
서울	12,335	2,814	7,205	2,316	-	8,276	628	1,867	5,781	-	24,519	3,296	15,511	5,712	-
부산	682	78	312	184	108	792	27	118	475	172	5,653	137	3,505	1,360	651
대구	276	37	127	112	-	851	12	119	720	-	4,637	11	2,923	1,703	-
인천	3,781	920	1,824	817	220	5,352	284	941	3,366	761	11,499	1,156	5,628	2,613	2,102
광주	224	8	168	48	-	49	-	5	44	-	1,942	48	742	1,152	-
대전	1,340	99	608	418	215	1,010	29	150	536	295	3,353	45	1,421	1,405	482
울산	160	28	129	3	-	131	-	25	101	5	28	1	27	-	-
세종	46	15	27	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경기	12,193	2,218	6,098	2,018	1,859	10,655	1,079	2,656	4,990	1,930	25,413	2,152	12,127	7,592	3,542
강원	2,791	481	1,459	449	402	1,338	160	279	899	-	6,184	339	3,421	1,975	449
충북	1,486	217	745	317	207	1,774	189	336	919	330	6,401	490	2,754	2,156	1,001
충남	1,329	184	720	284	141	1,015	140	244	472	159	3,528	478	1,132	1,292	626
전북	4,052	567	2,304	777	404	2,228	167	523	1,189	349	8,737	396	4,214	3,167	960
전남	1,426	76	881	390	79	1,742	102	684	767	189	4,298	233	1,942	1,739	384
경북	1,491	169	886	291	145	2,438	138	650	1,236	414	10,348	622	5,047	3,467	1,212
경남	1,409	163	590	493	163	1,468	176	402	885	5	10,537	423	6,596	3,360	158
제주	1,057	6	232	773	46	1,950	-	1,830	120	-	425	-	340	85	-

Ⅳ. 예방요령

□ 수도계량기 동파예방 방법

○ 수도계량기 보호함 내부는 헌옷 등으로 채우고, 외부는 테이프로 밀폐시켜 찬 공기가 스며들지 않도록 해야 합니다.

○ 특히, 복도식 아파트의 경우 수도계량기가 외부에 있어 동파 발생 우려가 크므로 보온에 더욱 유의하여야 합니다

○ 밤사이 또는 장기간 외출 시 수도꼭지를 조금 열어 물이 흐르도록 하고, 마당과 화장실 등의 노출된 수도관은 보온재로 감싸서 보온해야 합니다.

○ 수도관이 얼었을 때는 헤어드라이어 등 온열기를 이용하여 녹이거나, 미지근한 물로 녹여야 합니다.

○ 아울러 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 관할 수도사업소에 신고하여야 합니다.

□ 보일러 배관 동파예방 방법

○ 보일러 밑의 노출된 배관은 헌옷 등으로 감싸서 보온하고

○ 장기간 외출 시에는 온수를 약하게 틀어 한 방울씩 흐르게 하면 동파를 방지할 수 있습니다

➡ 참고자료 : 「수도 계량기 동파예방」홍보 안내문

참고		수도 계량기 동파예방 홍보 안내문

겨울철 수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.

미리 미리 수도 계량기함을 보온하여 불편 없는 겨울 보내세요.